СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Бикинского муниципального района хабаровского края

РЕШЕНИЕ

16.09.2011 № 32

с. Лермонтовка

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения на период с 2012 - 2020 годы».

В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях  улучшения коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения, совет депутатов Лермонтовского сельского поселения,

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения на период с 2012-2020 годы».

2. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по финансово - экономическому развитию и налоговой политики (Чуканов В.И.)

3. Опубликовать настоящее решение  в Сборнике нормативно-правовых актов  Лермонтовского сельского поселения.

4. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Лермонтовского

сельского поселения                                                                    Н.М. Пересекин

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

Лермонтовского сельского

поселения

от 16 сентября 2011 № 32

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского

поселения 	на период с 2012 - 2020 годы.

с. Лермонтовка

2011 год

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения на период с 2012-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Решение Совета Депутатов Лермонтовского сельского поселения от 27.11.2009. № 41 «Об утверждении Генерального плана Лермонтовского сельского поселения». Решение Совета Депутатов Лермонтовского сельского поселения от 15.01.2010г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Лермонтовского сельского поселения». |
| Разработчик Программы | Администрация Лермонтовского сельского поселения. |
| Исполнители Программы | Администрация Лермонтовского сельского поселения. |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей в районах уплотнения застройки. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Генерального плана поселения и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития Лермонтовского сельского поселения 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2012 до 2020 г. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 3,0 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: цена не определена т.к. Стоимость работ будет определяться специализированной проектной организацией с изготовлением проектно-сметной документации. Электроснабжение: 3,0 млн. руб., в т.ч.: Производство капитального ремонта существующих сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ.1,0 млн.руб. Устройство новой резервной линии электроснабжения ВЛ-10 кВ, ,1,0 млн.руб. Установка резервных трансформаторов ТМ-250 кВа – 2 шт. ,1,0 млн.руб. Источники финансирования Программы: -краевой бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. Объем финансирования Программы составляет 3,млн.руб., в том числе: 2012г. – 1,0 млн.руб.; 2013г. – 1,0 млн.руб.; 2014г. – 1,0 млн.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; 2.Коммерческий результат –повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат –развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Службой Заказчика Министерства ЖКХ Хабаровского края, Администрацией Лермонтовского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Лермонтовского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль, за исполнением Программы, осуществляют Совет Депутатов Лермонтовского сельского поселения. |

СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт Программы.

2.Краткая характеристика Лермонтовского сельского поселения .

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

3.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования.

3.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения.

3.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

3.2 Программа развития системы теплоснабжения.

3.2.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

3.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации.

3.2.3.Цели и ожидаемые результаты Программы.

3.2.4. Потребность в денежных средствах.

4. Комплексное развитие системы электроснабжения.

4.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем электроснабжения и выявление проблем функционирования.

4.1.1 Электрические сети. Общая характеристика электрических сетей.

4.2 Программа развития системы электроснабжения.

4.2.1 Основные направления модернизации системы электроснабжения.

4.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации.

4.2.3.Цели и ожидаемые результаты Программы.

4.2.4. Потребность в денежных средствах.

5. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

5.1 Мониторинг и корректировка Программы.

5.2 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы.

5.3  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

# Раздел 2. Краткая характеристика Лермонтовского сельского поселения.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь  - 3600,0 га

Численность населения (2011 год) – 4716  человек

Общая площадь жилищного фонда (2011 год) – 90,7 тыс. м²

- Число источников (2011 год):

- теплоснабжения – 1 котельная

- электроснабжения (трансформаторные подстанции) – 1 шт.

- Протяженность сетей (2011 год):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 674,5 м * 2 мп

- электрических – 51 км

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей

(2011 год):

- электрических – 30%

- тепловых – 50 %

- Отпущено энергии (2010 год):

- тепловой –  7,1 тыс. Гкал

- электрической –  5,8 тыс. кВт

Раздел 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

## 3.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования.

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 1 котельная

- Установленная мощность –  8,0 Гкал/ч (табл. 1)

- Располагаемая тепловая мощность источников –  8,0 Гкал/ч

- Присоединенная нагрузка – 443,024 Гкал/ч  (табл. 1)

- Оборудование – 5 котлов (табл. 1)

- Основным видом топлива на котельных является бурый уголь

- Схема теплоснабжения закрытая, двухтрубная

- Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 674,5*2 мп  Основные годы заложения сетей  2004г.  Прокладка  магистральных трубопроводов - надземная, на ж/б опорах.

- сети отопления  магистральные – 674,5*2 пм

- система ГВС – закрытая, независимая с водоводяными скоростными теплообменниками, которые размещены в подвалах жилых домов.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора поселения осуществляется  от котельной:

- Центральной котельной по ул. Поселковой, 1 «А»

#### 3.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения.

Котельная  Центральная, ул. Поселковая, 1 «А»

Работает на единую тепловую сеть. На котельной установлено 5  котлов КВ 1,6/95.

Установленная мощность котлов – 8,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка  составляет 443,024 ГКал

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловой сети установлены 4 сетевых насоса:

- К100-65/200 – 4 шт.

Подпитка тепловых сетей осуществляется хим. очищенной водой. В котельной установлены подпиточные насосы:

- ВКС- 4/28 – 2 шт.

Топливо – бурый уголь (Райчихинского разреза).

Таблица 1

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная Центральная, ул. Поселковая, 1 «А» |
| 1 |  | КВ – 1,6/95 | 2004 | 1,6 | 443,024 |
| 2 |  | КВ - 1,6/95 | 2004 | 1,6 |  |
| 3 |  | КВ - 1 ,6/95 | 2004 | 1,6 |  |
| 4 |  | КВ – 1,6/95 | 2004 | 1,6 |  |
| 5 |  | КВ – 1,6/95 | 2004 | 1,6 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 8,0 |  |

В перспективе будет разработан проект Модернизации котельной с переводом на природный газ, с учетом требований нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение всех котельных Лермонтовского сельского поселения  будет производиться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

#### 3.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в Лермонтовском сельском поселение двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах Регулирование отпуска тепла – центральное качественное.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минвата, рубероид, стеклоткань.

Подача горячей воды осуществляется из водоводяных подогревателей, установленных в подвалах жилых домов.

Тепловые сети от Центральной котельной работают по температурному графику 95 – 70 0С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 208 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период                          t н.в.от. = - 9,1 0С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Протяженность трубопроводов сети отопления Лермонтовского сельского поселения составляет в двухтрубном исполнении 674,5*2 мп  Основные годы заложения сетей  2004 год.  Прокладка теплосетей

– магистральный трубопровод - надземная прокладка на низких железобетонных опорах;

- сети отопления  магистральные – 674,5*2 мп

- система ГВС – закрытая, независимая с водоводяными, скоростными теплообменниками, которые размещены в подвалах жилых домов.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

## 3.2 Программа развития системы теплоснабжения.

### 3.2.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Лермонтовского сельского поселения показывает, что Центральная котельная работает на 80% от установленной мощности. Основной проблемой является доставка топлива на котельную авто транспортом со склада города Бикина, что влечёт дополнительные транспортные расходы, увеличение тарифа. Необходимо решить вопрос об организации доставки угля на котельную железнодорожным транспортом Принять в эксплуатацию железнодорожный путь для поставки вагонов с углём.

Замена котлов и магистрального трубопровода теплотрассы будет планироваться в перспективе на период 2018 года, при переводе котельной по ул. Поселковой,1А на природный газ.

3.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации.

Основной задачей Программы уменьшение транспортных расходов на доставку топлива на котельную, является решение вопроса об организации доставки угля железнодорожным транспортом

3.2.3. Цели и ожидаемые результаты Программы.

Целью Программы является решение ряда проблем связанных с доставкой твёрдого топлива железнодорожным транспортом на котельную, что влечёт за собой уменьшение стоимости тарифа.

3.2.4. Потребность в денежных средствах.

Стоимость работ при переводе котельной на природный газ (в перспективе 2018 году) будет определяться специализированной проектной организацией с изготовлением проектно-сметной документации.

Раздел 4. Комплексное развитие системы электроснабжения.

4.1. Инженерно-технический анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования.

Электроснабжение Лермонтовского сельского поселения осуществляется от Бикинской энергосистемы.  ОАО «ДЭК»  отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 220, 110, 35 кВ.

Основной транспортировщик электроэнергии – ООО  «Бикинские электрические сети» (ООО «БЭС-1»), Бикинский сетевой район Дальневосточной железной дороги участка электроснабжения ДВЖД.

ООО «БЭС-1» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением  10, 0,4 кВ.

БЭСР ДВЖД отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4 кВ.

Потребителями  ООО «БЭС-1», БЭСР ДВЖД  является организации, учреждения, жилые дома Лермонтовского сельского поселения.

Опорным центром питания для поселения является центральный распределительный пункт (подстанция) напряжение на  110/10 кВ, Электроснабжение поселения потребителей осуществляется от квартальных трансформаторных подстанций.

Основные технологические показатели:

- Количество ТП – 32ед.

- Суммарная установленная мощность ТП – 750 кВт.

- Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15

- Загрузка трансформаторов в ТП в часы максимума –

в летний период 85%

в зимний период 95%

Техническое состояние источников электроэнергии Лермонтовского сельского поселение– удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения Лермонтовского сельского поселение  являются:

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны Лермонтовского сельского поселения, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части поселения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

Для обеспечения существующих  объектов поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создание энерго устойчивой системы электроснабжения необходимы  следующие мероприятия:

- Производство капитального ремонта существующих сетей        электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ.

- Устройство новой резервной линии электроснабжения ВЛ-10 кВ,

- Установка  резервных трансформаторов ТМ-250 кВт – 2 шт.

#### 4.1.1. Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Лермонтовского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым следующими энергоснабжающими организациями:

– на напряжении 220, 110, 35 кВ – ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»;

– на напряжении 10, 0,4 кВ – ООО «БЭС-1».

– на напряжении 0,4 кВ.- БСР ДВЖД

Питающие линии к квартальным трансформаторным подстанциям (ТП) выполнены кабельными и воздушными. Большинство питающих ВЛ выполнено на двухцепных железобетонных и деревянных опорах габарита 35-110 кВ. Часть ТП подключены к «питающему транзиту» менее надежной схемой – отпайкой, имеющей следующие недостатки: в аварийной ситуации отключается весь транзит со всеми присоединенными к нему ТП и требуется значительное время (особенно в зимний период) для локализации места аварии и восстановления электроснабжения.

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 0,4 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки – только на напряжении 0,4 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10÷0,4 кВ в промзоне  - петлевая с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 0,4 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой.

Опоры ВЛ-10 кВ железобетонные.

Кабельные сети проложены в земле, в траншеях, по эстакадам.

- Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 51,0 км.

- 41,0 км (80%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1965 по 1975 годы.

Техническое состояние электрических сетей Лермонтовского сельского  поселения– не удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей Лермонтовского сельского поселения  являются:

- схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ТП в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- значительная степень износа сетей (85%).

Для обеспечения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией Лермонтовского сельского поселения, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы  следующие мероприятия:

- реконструкция существующих ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,

- использование СИП при строительстве ВЛ

- Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края делом  № 138 от  28.07.2009 г. утвержден норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2010 год для ООО «БЭС-1», при годовом отпуске электроэнергии в сеть в размере

.

Потребители

Потребителями электрической энергии в Лермонтовского сельского поселения являются предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта, котельные, объекты водозабора, очистных сооружений. Электроснабжение осуществляется на напряжении  10, 0,4 кВ.

#### Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Система электроснабжения Лермонтовского сельского поселение  структурирована в следующем порядке: электроснабжение системы осуществляется на напряжении 220 кВ от магистральных электрических сетей ОАО «ДЭК». Распределение, передача электроэнергии потребителям Лермонтовского сельского поселения осуществляется по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении  10, 0,4 кВ, обслуживаемым ООО «БЭС-1».

Функции энергосбыта на территории Лермонтовского сельского поселения осуществляет ОАО ЭиЭ «Хабаровскэнерго».

#### 4.2.Программа развития системы электроснабжения

#### 4.2.1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Существующие сети электроснабжения Лермонтовского сельского поселения  обеспечивают электрической энергией объекты жилищного фонда, соцкультбыта, предприятий, объектов водозабора, очистных сооружений, котельных. Срок ввода их в эксплуатацию 1965 - 1975 годы, общая протяженность  51 км. На сегодняшний день они имеют 30% износа и требуют капитального ремонта. Для обеспечения надежности работы сетей необходима реконструкция существующих ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,  установка новых резервных  трансформаторов.

4.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации

Основными задачами  Программы являются:

- Производство капитального ремонта существующих сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,8 км.

2. Устройство новой резервной линии электроснабжения ВЛ-10 кВ,

3. Установка  резервных трансформаторов ТМ-250 кВт – 2 шт.,

4.2.3. Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью Программы является решение ряда проблем:

1.Бесперебойная надежная работа сетей электроснабжения Лермонтовского сельского поселения объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленности,  водозабора и очистных сооружений, котельных.

2.Устройство резервных линий электроснабжения и трансформаторов позволит оперативно ликвидировать аварийные ситуации, и произвести качественный  ремонт на поврежденных линиях. Это будет являться гарантией качества доставленных услуг по электроснабжению для всех категорий потребителей.

4.2.4. Потребность в денежных средствах

Для осуществления всего комплекса мероприятий по капитальному ремонту существующих сетей электроснабжения, строительству резервных линий электроснабжения и установке резервных трансформаторов необходимы денежные средства ориентировочно в размере 3 млн.руб.

Раздел 5. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

## 5.1 Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Лермонтовского сельского поселения.

## 5.2 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского  поселение  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Совет депутатов и Администрация Лермонтовского сельского поселения вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

## 5.3  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов администрации Лермонтовского сельского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Система ответственности

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Лермонтовского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования  в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Перечень мероприятий по объектам электроснабжения Лермонтовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Годы реализации | Всего стоимость | ФМРХК | Собственные средства | В т.ч. по источникам финансирования | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения тыс.руб. | Инвестиц. надбавка к тарифу тыс.руб. | Собственные средства предприятия тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство капитального ремонта существующих сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Устройство новой резервной линии электроснабжения ВЛ-10 кВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка резервных трансформаторов ТМ-250 кВт – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |