АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2011 № 54

с. Лермонтовка

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережения и повышение энергоэффективности на территории Лермонтовского сельского поселения на 2012-2015 годы»

В рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-кой Федерации», в целях повышения энергетической эффективности на тер-ритории Лермонтовского сельского поселения, администрация  Лермонтовс-кого сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережения и повышение энергоэффективности на территории Лермонтовского сельского поселения на 2012-2015 годы».

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике нормативно-правовых актов администрации Лермонтовского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                       Н.М. Пересекин

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации Лермонтовского сельского поселения от 24.10.2011г. № 54 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

«ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012-2015 ГОДЫ»

2011 год

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбе-режение и повышение энергоэффективности на территории Лермотовского сельского поселения на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Лермонтовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Лермонтовского сельского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования топ-ливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий. Обеспечение к 2020 году жителей Лермонтовского сельского поселения коммунальными услугами норматив-ного качества при доступной стоимости комму-нальных услуг и обеспечении надежной и эффек-тивной работы коммунальной инфраструктуры. Обеспечение снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода сельское поселение на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи Программы | Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в Лермонтовс-ком сельском поселении, в том числе за счёт за-пуска механизмов стимулирования энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Направления реализации программных мероприятий | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реалии-зации Программы | 2012-2015 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Лермонтовского сельского поселе-ния, МУК «КДИЦ», компании осуществляющие содержание жилого фонда; |
| Объемы и источники финансирования Программы | – 2136,8 тыс. рублей - всего, в том числе средства местного бюджета – 336,8 тыс. рублей – всего, в том числе: 2012 год – 11,2 тыс. рублей; 2013 год – 33,6 тыс. рублей; 2014 год – 136,0 тыс. рублей; 2015 год – 156,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: – 1800,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 450,0 тыс. рублей; 2013 год – 450,0 тыс. рублей; 2014 год – 450,0 тыс. рублей; 2015 год – 450,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Целевые показатели охвата Программой здания администрации сельского поселения: 2012год – 30% от количества жилых домов; 2013год – 50% от общего количества объектов; 2014год – 70% от общего количества объектов; 2015год–100% от общего количества объектов, объектов жилого фонда: 2012 год – 30% от количества жилых домов; 2013 год – 50% от количества жилых домов; 2014 год – 70% от количества жилых домов; 2015 год – 100% от количества жилых домов. . . |

Содержание

1.Паспорт программы.

2. Содержание проблемы.

3. Цели и задачи Программы.

4. Система программных мероприятий.

4,1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в

бюджетной сферы.

4.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в    жилом

фонде.

4.3. Типовые мероприятия.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

6. Механизм реализации Программы

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

8. Список приложений.

2. Содержание проблемы

Программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения на территории  Лермонтовского сельского поселения.

Объекты коммунальной инфраструктуры, находятся в изношенном сос-тоянии. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Устаревшая коммунальная инфраст-руктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований.

Общее количество проживающих в Лермонтовском сельском поселении 4136 человек. Общая площадь жилых помещений 90,7 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального района  19,2 квадратных метра общей площади.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Лермонтовского сельского поселения.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью муниципальной Программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов Лермонтовского сельского поселения за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода поселения на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы Администрации Лермонтовского поселения необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- реализация проектов по основным направлениям Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Лермонтовском сельском поселении;

- подготовка кадров в области энергосбережения.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте административного здания, гаража, здания МУК «КДИЦ»  и жилого фонда.

3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов административного здания, гаража, здания МУК «КДИЦ» подлежащих обязательному энергетическому обследованию и жилом фонде.

4. Реализация энергосберегающих мероприятий (утепление фасадов,  светодиодных источников для освещения мест общего пользования) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ и ФЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы».

4. Система программных мероприятий

Своевременный вывод из эксплуатации старого оборудования, прекращение использования неэффективных технологических процессов должны осуществляться в соответствии с техническими регламентами, содержащими требования энергетической эффективности.

С учётом имеющейся бюджетной и социальной нагрузки на органы местного самоуправления и ограничений по срокам подготовки Программы определены следующие направления реализации программных мероприятий:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административном здании, гараже;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в здании МУК «КДИЦ».

4.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в здании администрации, в здании гаража, в здании МУК «КДИЦ».

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Перечень основных программных мероприятий энергосбережения и повышение энергоэффективности, с оценкой объёмов экономии энергии, приведен в Приложении № 4.

4.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в жилищном фонде

Общая площадь жилищного фонда Лермонтовского сельского поселения  составляет 90,7 тысяч квадратных метров.

Основной задачей повышения энергоэффективности в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, реализации проектов повышения энергоэффективности.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по направлениям:

- повышение эффективности использования энергии;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов).

- Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

4.3. Типовые мероприятия

Программой предусмотрена реализация следующих типовых мероприятий в Лермонтовском сельском поселении:

Энергетический аудит

Энергетический аудит служит для оценки эффективного использования энергоресурсов и позволяет сделать количественные оценки сбережения энергоресурсов и финансовых затрат.

В процессе энергетического обследования определяется реальное состояние систем энергопотребления, устанавливаются источники непроизводительных потерь энергоресурсов, проводится поиск оптимальных путей снижения этих потерь, выбирается наиболее рациональная с точки зрения выбранного критерия (снижение платы за энергоресурсы, сокращение потребления какого-либо вида энергоресурсов при сокращении лимитов, экология, обеспечение энергетической безопасности и т.п.) стратегия деятельности по реализации конкретных мероприятий.

Реализация малозатратных и организационных мероприятий позволяет достигнуть экономии топливо-энергетических ресурсов без привлечения внешнего финансирования.

Ожидаемый эффект: малозатратные и организационные мероприятия снижают потребление энергоресурсов на 5-10%.

Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь).

Даже при односменной работе не менее 15-20% процентов потребления электрической энергии приходится на ночное время. Это энергопотребления систем наружного и дежурного освещения, вентиляции, насосов. Использование ночного тарифа (который на 30-40% ниже дневного) позволяет снизить затраты на электроэнергию на 3-5% без значительных капитальных затрат.

Развитием использования преимуществ ночного тарифа является включение мощного электронагревательного оборудования только в ночное время с аккумуляцией теплоты на суточное потребление. Наиболее распространено приготовление горячей воды в баках накопителях, причем нагреватели баков включаются только в ночное время.

Ожидаемый эффект: снижение платежей  за электроэнергию на 4-10%.

Внедрение систем автоматического управления наружным освещением

Для управления наружным освещением используются датчики освещенности (сумеречные выключатели). Для управления освещенностью мест с периодическим пребыванием людей датчики присутствия различных типов (микроволновые, акустические, инфракрасные). Эти простейшие (и достаточно дешевые) элементы автоматики позволяют сократить потребление электрической энергии на 8-10%.

Дополнительной мерой для снижения потребления может быть замена выключателей на мощных приборах освещения таймерами, обеспечивающими принудительное выключение по истечению заданного времени.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 5-10%.

Объёмы финансирования мероприятий Программы (без учёта мероприятий по возобновляемым источникам энергии) приведены в приложении № 6.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу, и предложенных мероприятий определенных исходя из натурных измерений.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с Постановлением Правительства России от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» должны ежегодно корректироваться.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:

- Средства муниципальных бюджетов;

- Ресурсы внебюджетных источников;

- Средства компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, товариществ собственников жилья;

- Средства населения и иных потребителей.

Всего на реализацию мероприятий Программы на период до 2015 года потребуется 2132,2 млн. руб. Потребность в финансировании с указанием периодов и объемов вложений приведена в приложении № 6 к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Организацию и управление реализацией Программы осуществляет  администрация Лермонтовского сельского поселения, в целях разработки, реализации и корректировки Программы.

Механизмы реализации Программы включают:

1.	Механизмы управления Программой и ее реализации, в том числе:

- модернизация коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в здании администрации, здании гаража, здание МУК»КДИЦ» и жилом фонде;

2.	Механизмы привлечения долгосрочных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в здании администрации, здании гаража, МУК «КДИЦ» и жилом фонде, в том числе:

- механизмы долгосрочного тарифного регулирования организаций коммунального комплекса на основе критериев доступности коммунальных услуг для населения;

- создание единых региональных информационных систем учета накапливаемых собственниками помещений в многоквартирных домах имущественных прав и обязательств по финансированию капитального ремонта (модернизации) многоквартирных домов.

3.	Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в здании администрации, здании гаража, МУК «КДИЦ» и жилом фонде, в том числе:

- долгосрочные инвестиционные кредиты государственных институтов развития для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в административном здании, гараже, здание МУК «КДИЦ» и жилом фонде;

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилом фонде позволят обеспечивать потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повысить качество энергоснабжения жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им  коммунальные услуги по доступным ценам.

Экономический эффект от реализации Программы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств будет обеспечиваться за счет:

- использования бюджетных средств на возвратной основе для запуска механизма долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов исключительно в целях выравнивания доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей;

- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов в модернизацию коммунальной инфраструктуры);

- создания эффективных механизмов оценки при реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры многоквартирных домов.

Успешная реализация Программы позволит к 2020 году:

- снизить количество коммунальных ресурсов, потребляемых населением, в том числе: тепла на отопление к 2020 году на 15% от уровня 2008 г; тепла на горячее водоснабжение на 30% к уровню 2008 г.;  холодной воды питьевого качества на цели холодного и горячего водоснабжения на 35% от уровня 2008 года; электроэнергии на 10% к уровню 2008 года;

- снизить количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса до 50 % от уровня 2008 года в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70% к уровню 2008 г. в системах электроснабжения;

- создать устойчивую систему кредитования таких проектов и привлечь для модернизации многоквартирных домов собственные средства собственников жилья и заемные средства в размере во много раз превышающем стартовые бюджетные инвестиции.

8. Список Приложений:

Приложение №1.	Реестр организаций, включенный в муниципальную Программу энергоэффективности.

Приложение №2.	Перечень основных программных мероприятий

энергосбережения и повышение энергоэффективности, с

оценкой объёмов экономии энергии, в бюджетной сфере.

Приложение №3.	Перечень основных программных мероприятий

энергосбережения и повышение энергоэффективности, с

оценкой объёмов экономии энергии, в жилищном

секторе.

Приложение №4.	График финансирования мероприятий программы

по зданию МУК «КДИЦ».

Приложение №5. График финансирования мероприятий программы

по зданию администрации.

Приложение №6.	Объёмы финансирования мероприятий Программы.